## 注意事項
特定建築物維持管理調査票（Excel）の注意事項
・２シートにわたり記入欄があります。（シート名：「Ⅰ,Ⅱ」、「Ⅲ,Ⅳ」）
・黄色のセル | は選択式になっています。その他の場合や選択にない場合は、右横のセルに直接記入してください。
・無色のセル | は記入式になっています。
・添付書類の次年度年間計画表を忘れずにお願いします。
・より良いものにしていきたいので、特定建築物維持管理調査票（Excel）についてご意見あれば、記入してください。

## Ⅰ,Ⅱ
特定建築物維持管理調査票
(あて先)和歌山市保健所長
|  | 届出者 | 住所：
|  | （所有者または権原者） | 氏名：
|  | 記入者 | 氏名：
（TEL）：
Ⅰ 特定建築物概要（該当する個所に記入又は選択）
ビルの名称
ビル管理技術者 | 氏名
免状番号
ビルの所在地 | 和歌山市
ビル管理担当部署
ビルの概要 | ビルの延床面積 |  | ㎡
ビルの用途
| ビルの構造 | 地上 Ｆ | 地下 Ｆ
| 使用人数 | 常駐 人 | テナント 社
大規模修繕の有無 （過去１年以内） |  | 修繕年月日（ 年 月 日～ 年 月 日）
使用再開年月日（ 年 月 日）
管理形態 |  | 委託先：
Ⅱ 設備概要（該当する個所に記入又は選択）
①空調設備
1.設備方式 |  | （ ）
2.空気調和制御方式 |  | （ ）
3.空気調和主方式 |  | （ ）
4.ゾーニング |  | （ ）
5.熱媒体 |  | （ ）
6.空気濾過方式 |  | （ ）
7.外気取入口 |  | ( F) | （ ）
8.空気環境測定 |  | 委託先：
9.ダクト清掃 |  | 委託先：
②飲料水給水設備
1.受水槽概要 | 設置状況
設置場所
| 個数 | 個
材質
| 容量 | ㎥
2.高架水槽概要 | 設置場所 |  | ( F) | （ ）
3.飲料水水質検査 |  | 委託先：
4.貯水槽清掃 |  | 委託先：
③雑用水給水設備（②の飲料水給水設備と兼用している場合は記入不要）
1.受水槽概要 | 設置状況
設置場所
| 個数 | 個
材質
| 容量 | ㎥
2.高架水槽概要 | 設置場所 |  | ( F) | （ ）
3.雑用水水質検査 |  | 委託先：
4.貯水槽清掃 |  | 委託先：
④排水設備
1.し尿浄化槽 | 有無
| 個数 | 個
方式
| 容量 | ㎥
2.雑排水槽 | 有無
| 個数 | 個
| 容量 | ㎥
3.排水管清掃 |  | 委託先：
4.浄化槽管理 |  | 委託先：
⑤清掃管理
1.ゴミ集積場 | 有無
ゴミ集積場柵、囲い
| 面積 | ㎥
2.実施主体 | 従事者詰所
| 常駐人数 | 人
委託先：
⑥ねずみ等の防除
1.実施主体 |  | 委託先：

## Ⅲ,Ⅳ
Ⅲ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する調査事項
（該当する個所に記入又は選択）
①空気環境管理
（Ⅱ―①の空調設備が無い場合は記入の必要なし）
１．測定方法
２．測定間隔 |  | ヶ月毎に 回測定 、 測定ポイント ヶ所
３．測定機器
４．浮遊粉じんの測定法
５．空気環境基準からはずれた値
６．測定の実施について回答。５が有の場合は、該当する項目の測定年月日、場所、はずれた値の欄にそれぞれ記入。
測定項目 | 基準値 | 測定の実施 | 測定年月日 | 場所 | はずれた値
浮遊粉じん | 0.15mg/㎥以下
一酸化炭素 | 6ppm以下
二酸化炭素 | 1000ppm以下
温度 | 18～28℃
相対湿度 | 40～70％
気流 | 0.5m/s以下
ホルムアルデヒド | 0.1mg/㎥以下
※ 設備方式が空気調和設備ならばⅠ～Ⅵ、機械換気設備ならばⅠ～Ⅲ、Ⅵが測定対象項目となる。ただし、特定建築物の建築、大規模の修繕・模様替え等を行った場合は、その使用を開始した日以後最初に訪れる６月１日から９月３０日までの間にⅦを測定する必要がある。
７．測定機器の較正 |  | （ 年 月）
（８～１１まで冷却塔が無い場合は記入の必要なし）
８．冷却塔への供給水
供給水の種類 |  |  | （ ）
供給水がその他の場合、水道水質基準に
９．冷却塔及び冷却水の点検
一月以内ごとに一回、定期的に
最近実施した年月日 |  | 年 月 日
点検実施者
点検記録
10．冷却塔及び冷却水の水管清掃
一年以内ごとに一回、定期的に
最近実施した年月日 |  | 年 月 日
清掃実施者
清掃記録
11．冷却塔のドレン受けの汚れ及び閉塞状況の点検
一月以内ごとに一回、定期的に
最近実施した年月日 |  | 年 月 日
点検実施者
点検記録
（１２～１５まで加湿装置が無い場合は記入の必要なし）
12．加湿装置への供給水
供給水の種類 |  |  | （ ）
供給水がその他の場合、水道水質基準に
13．加湿装置の点検
一月以内ごとに一回、定期的に
最近実施した年月日 |  | 年 月 日
点検実施者
点検記録
14．加湿装置の清掃
一年以内ごとに一回、定期的に
最近実施した年月日 |  | 年 月 日
清掃実施者
清掃記録
15．加湿装置のドレン受けの汚れ及び閉塞状況の点検
一月以内ごとに一回、定期的に
最近実施した年月日 |  | 年 月 日
点検実施者
点検記録
16．空気環境設備について
保守管理の状況 |  | （ ）
換気設備の状況 |  | （ ）
排気設備の状況 |  | （ ）
②飲料水管理 | （Ⅱ―②の飲料水給水設備が無い場合は記入の必要なし）
１．残留塩素測定結果（中央式給湯設備を除く）
残留塩素測定（７日以内に一回）
測定結果
測定値の変動範囲 |  | 最小値 ppm 、最大値 ppm
２．飲料水水質検査（中央式給湯設備を除く）
（但し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく水質検査を完全に実施していない場合は未実施とすること。）
３．２の水質検査結果 |  |  | （不良項目があった場合は下表に不良項目を記入）
測定日 | 不良項目 | 測定値 | 測定日 | 不良項目 | 測定値
４．２の水質検査結果のうち、消毒副生成物１２項目の値を下表に記入。
検査項目 | 基準値 | 測定値 | 検査日
クロロホルム | 0.06mg/l 以下 | mg/l
ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/l 以下 | mg/l
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l 以下 | mg/l
ブロモホルム | 0.09mg/l 以下 | mg/l
総トリハロメタン | 0.1 mg/l 以下 | mg/l
塩 素 酸 | 0.6 mg/l 以下 | mg/l
クロロ酢酸 | 0.02mg/l 以下 | mg/l
ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/l 以下 | mg/l
臭素酸 | 0.01 mg/l 以下 | mg/l
トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/l 以下 | mg/l
ホルムアルデヒド | 0.08 mg/l 以下 | mg/l
シアン化物イオン 及び塩化シアン | 0.01 mg/l 以下 | mg/l
（５～７中央式給湯設備が無い場合は記入の必要なし）
５．中央式給湯設備の給湯水残留塩素
残留塩素測定（７日以内に一回）
測定結果
測定値の変動範囲 |  | 最小値 ppm 、最大値 ppm
６．中央式給湯設備の水質検査
７．６の水質検査結果 |  |  | （下表に不良項目を記入）
測定日 | 不良項目 | 測定値 | 測定日 | 不良項目 | 測定値
８．飲用水貯水槽清掃 | （貯水槽が無い場合は記入の必要なし）
一年に一回以上
最近実施した年月日 |  | 年 月 日
清掃実施者
清掃記録
９． 飲用水貯湯槽清掃 | （貯湯槽が無い場合は記入の必要なし）
一年に一回以上
最近実施した年月日 |  | 年 月 日
清掃実施者
清掃記録
③雑用水管理 | （Ⅱ―③の雑用水給水設備が無い場合は記入の必要なし）
１．使用水の種類 |  |  | （ ）
（水道水の場合は、２～５の記入必要なし）
２．残留塩素測定結果
残留塩素測定（７日以内に一回）
測定結果
測定値の変動範囲 |  | 最小値 ppm 、最大値 ppm
３．貯水槽点検（１年以内に１回）
４．雑用水水質検査
５．３の水質検査結果 |  |  | （下表に不良項目を記入）
測定項目 | 基準値 | 測定年月日 | 場所 | はずれた値
pH 値 | 5.8以上8.6以下
臭気 | 異常でないこと
外観 | ほとんど無色透明
大腸菌 | 検出されないこと
濁度 | ２度以下
④排水管理
１．排水系統の清掃（６ヶ月以内に１回）
２．排水の放流先 |  |  |  | （ ）
３．し尿浄化槽の有無
４．し尿浄化槽の維持管理
⑤清掃管理
１．清掃実施主体
２．年、月間計画
３．作業日報
４．大掃除について(６ヶ月以内ごとに一回以上)
最近実施した年月日 |  |  | 年 月 日
清掃実施者
清掃記録
５．清掃状況について |  |  |  | （ ）
⑥ねずみ等の防除
１．駆除計画
２．駆除作業の実施者
３．作業の実施間隔 |  |  |  | （ ヶ月毎）
４．駆除作業の方法
５．駆除実施記録
６．生息場所の調査(６ヶ月以内ごとに一回以上)
生息場所 | 給湯室 ・ 食堂 ・ 厨房 ・ ゴミ集積場 ・ トイレ・トラップ ・ 貯蔵庫
その他（ ）
生息する害虫 | ゴキブリ・蚊・ハエ・ねずみ・ちょうばえ
その他（ ）
⑦帳簿書類の備付け状況（５年間保存） |  | （設備が無い場合は「設備なし」を選択）
１．年間（月間）環境衛生管理計画
２． 空気環境の調整に関する測定記録及び点検記録
３． 飲料水水質検査記録
４． 残留塩素測定記録
５． 貯水槽清掃記録
６． 雑用水水質検査記録
７． 排水設備点検清掃記録
８． 清掃記録
９． ねずみ等の防除
Ⅳ 空気環境設備、給排水設備、清掃、ねずみ等の駆除その他環境衛生上で要改善事項として気づかれた点があれば記入してください。
□添付書類：次年度年間計画表