## チェック表
特養【様式７】
地域密着型特別養護老人ホームの構造及び設備に関するチェック表
（○和歌山市条例（老人福祉法基準）、□老人福祉法解釈通知、 ●和歌山市条例（介護保険法基準） ■介護保険法解釈通知 △ガイドライン）
区分 | 根拠 |  | 評価項目 | 評価項目を反映していますか。（今後反映する予定の場合は、「はい」にチェックして下さい。） | いいえの場合、法人の考え方について記載してください。
| ○ | ５５条 | 1地域密着型特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 一 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 イ 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十九条において準用する第八条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 ロ 第五十九条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 | □はい □いいえ
２ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
| □ | 第２－１ | （１）特別養護老人ホームの建物は、入所者が身体的、精神的に著しい障害を有する者であることにかんがみ、入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き耐火建築物としなければならない。ただし、入所者の日常生活に充てられる居室、共同生活室及び浴室を２階以上の階及び地下のいずれにも設けていない建物については、準耐火建築物とすることができる。 （２）「火災に係る入所者の安全性が確保されている」と認めるときは、次の点を考慮して判断されたい。 [1] 基準第１１条第２項各号の要件のうち、満たしていないものについても、一定の配慮措置が講じられていること。 [2] 日常における又は火災時の火災に係る入所者の安全性の確保が、入所者が身体的、精神的に障害を有する者であることにかんがみてなされていること。 [3] 管理者及び防火管理者は、当該特別養護老人ホームの建物の燃焼性に対する知識を有し、火災の際の危険性を十分認識するとともに、職員等に対して、火気の取扱いその他火災予防に関する指導監督、防災意識の高揚に努めること。 [4] 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該特別養護老人ホームの建物の燃焼性を十分に勘案して行うこと。 | □はい □いいえ
| ○ | 3条 | 施設の配置、構造及び設備は日照、採光、換気等の入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分配慮されたものであること。 | □はい □いいえ
| ○ | 4条 | 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。 | □はい □いいえ
| ○ | ６１条3項 | 次の設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときはその一部を設けないことができる。 | □はい □いいえ
ユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、事務室その他運営上必要な設備
| □ | 5-4(1) | ユニットケアを行うためには、入居者の自律的な生活を保障する居室(使い慣れた家具等を持ち込むことのできる個室）と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅での居間に相当する部屋）が不可欠であることから、ユニット型特別養護老人ホームは、施設全体を、こうした居室と共同生活室によって一体的に構成される場所（ユニット）を単位として構成し、運営しなければならない。 | □はい □いいえ
| ■ | 5(2)①
ユニット | □ | 5-4(2) | 「ユニット」には、居室及び共同生活室のほか、洗面設備及び便所を含む。 | □はい □いいえ
| □ | 5-4(4) | ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏まえたものでなければならない。 | □はい □いいえ
| ■ | 5-3(3)
| □ | 5-4(5)③ | ユニット型特別養護老人ホームは、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものであることから、一のユニットの入居定員は10人以下とすることを原則とする。 | □はい □いいえ
| ■ | 5-3(4)③
| △ |  | 各ユニットの定員規模と配置は、職員の勤務体制や動線を考慮したものとすること。 特に、ユニット間の距離及び配置については、夜間及び深夜における職員配置に考慮したものとすること。 | □はい □いいえ
| △ |  | 各階に配置するユニットは偶数とすること。 | □はい □いいえ
| △ |  | １階の各ユニットには、当該ユニット専用の外玄関を設けること。 | □はい □いいえ
| △ |  | 各ユニットの床材は、フローリングとし、クッション性のあるものを使用すること。 | □はい □いいえ
居室 | ○ | 61条4項1号ｲ(1) | 一の居室の定員は１人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| □ | 5-4(5)① | ユニットケアには個室が不可欠なことから、居室の定員は１人とする。ただし、夫婦で居室を利用する場合などサービスの提供上必要と認められる場合は、２人部屋とすることができる。 | □はい □いいえ
| ■ | 5-3(4)①
| ○ | 61条4項1号ｲ(2) | 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね10人以下としなければならない。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| □ | 5-4(5)② | 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。この場合、「共同生活室に近接して一体的に設け」られる居室とは、次の３つをいう。 | □はい □いいえ
| ■ | 5(2)④ロ
ア 当該共同生活室に隣接している居室
イ 当該共同生活室に隣接してはいないが、アの居室と隣接している居室
ウ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室(他の共同生活室のアおよびイに該当する居室を除く。）
| ○ | ６１条4項1号ｲ(3) | 地階に設けてはならないこと。 | □はい □いいえ
| ○ | ６１条4項1号ｲ(4) | 一の居室の床面積は、10.65㎡以上とすること。ただし、２人部屋の場合は21.3㎡以上とすること。 | □はい □いいえ
| □ | 5-4(5)⑤ | ユニット型特別養護老人ホームでは、居室に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うため、入居者は長年使い慣れた箪笥などの家具を持ち込むことを想定している。このため、一の居室の床面積は10.65㎡以上(居室内に洗面設備及び収納設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。)とするとともに、身の回りの品を保管することができる設備は、必要に応じて備えれば足りることとしている。 | □はい □いいえ
| ■ | 5(2)④二
| ○ | ６１条4項1号ｲ(5) | 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 | □はい □いいえ
| ○ | ６１条4項1号ｲ(6) | 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。 | □はい □いいえ
| ○ | ６１条4項1号ｲ(7) | 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。 | □はい □いいえ
| ○ | ６１条4項1号ｲ(8) | 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 | □はい □いいえ
| ○ | ６１条4項1号ｲ(9) | ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 | □はい □いいえ
| ● | 160条１イ（4）
| △ |  | 居室の奥行きと幅が適切なプロポーションとなっている。 | □はい □いいえ
| △ |  | 自分の家具や持ち物を持ち込むことができる。 | □はい □いいえ
| △ |  | 適切な洗面台がある。（収納スペース等） | □はい □いいえ
| △ |  | 適切な位置に体を支えるための手すりがある。 | □はい □いいえ
| △ |  | 鍵をかけることができる。 | □はい □いいえ
公共的空間、準公共的空間 | □ | 5-4(3) | 入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽しむことができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることのできる場所を設けること。 | □はい □いいえ
| ■ | 5-3(2)
| △ |  | 入居者が自室や自室のあるユニット以外にも居場所を持てるようにすること。 | □はい □いいえ
| △ |  | セミパブリックスペース及びパブリックスペースが用意されている。 | □はい □いいえ
共同生活室 | ○ | ６１条4項1号ﾛ(1) | 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| □ | 5-4(6)① | 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものでなければならない。このためには、次の２つの要件を満たす必要がある。 | □はい □いいえ
| ■ | 5(2)⑤イ
ア 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができるようになっていること。
イ 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員は一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。
| ○ | ６１条4項1号ﾛ(2) | 地階に設けてはならないこと。 | □はい □いいえ
| ○ | ６１条4項1号ﾛ(3) | 一の共同生活室の面積は、2㎡に当該共同生活室が属するユニットの居室の入居定員を乗じて得た面積以上とすること。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| ○ | ６１条4項1号ﾛ(4) | 必要な設備及び備品を設けること。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| □ | 5-4(6)③ | 共同生活室には、介護を必要とする者が食事をしたり、談話等を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければならない。また、入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けること。 | □はい □いいえ
| ■ | 5(2)⑤ロ
| △ |  | 適当な広さを備えている | □はい □いいえ
| △ |  | 食事スペースに加えてリビングスペースが整備されている | □はい □いいえ
| △ |  | 居室は共同生活室に近接して一体的に設けらている | □はい □いいえ
| △ |  | 手を洗うことのできる設備が食事スペースの近くにある | □はい □いいえ
| △ |  | 利用者の個人データを記録し保管するスペースがある | □はい □いいえ
| △ |  | 共同生活室は、食事の下準備から後片づけに至る場面の中に参加したり、こうした音やにおいを感じたりすることができる家庭的な環境が整備されていること。 | □はい □いいえ
キッチンの流し・調理設備などの仕様はこうしたことに配慮すること。（コミュニケーションや見守りの観点から、対面式が望ましい。）
測定方法 | □ | 2-1(11) | 居室及び共同生活室の面積に係る基準は、すべて内法での測定によるものであること。 | □はい □いいえ
洗面設備 | ○ | ６１条4項1号ﾊ(1) | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| ○ | ６１条4項1号ﾊ(2) | 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| □ | 5-4(7) | 洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。 | □はい □いいえ
| ■ | 5(2)⑥
便所 | ○ | ６１条4項1号ﾆ(1) | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| ○ | ６１条4項1号ﾆ(2) | ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 | □はい □いいえ
| □ | 5-4(8) | 便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、２ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えない。 | □はい □いいえ
| ■ | 5(2)⑦
| △ |  | 一人ひとりの入居者の自尊心や羞恥心に配慮し、排せつの自立を支援するケアを想定した数及び配置となっていること。（各居室内設置が原則） | □はい □いいえ
| △ |  | 居室に設けない場合、３部屋に１つ以上、ユニット内に分散配置すること。 | □はい □いいえ
| △ |  | ユニット内に共用トイレがある。（居室内にトイレを設ける場合） | □はい □いいえ
| △ |  | 排せつの自立を促しやすい便器と手すりが選定されている。 | □はい □いいえ
浴室 | ○ | ６１条4項2号 | 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第６項
| □ | 5-4⑨ | 浴室は、居室のある階ごとに設けること。 | □はい □いいえ
| ■ | 5(2)⑧
| △ |  | 入居者と職員の動線に配慮し、かつ入居者の生活リズムに合わせた入浴支援を行うため、原則として各ユニットに１ヶ所、浴室を配置すること。 | □はい □いいえ
| △ |  | プライバシーの保護に配慮し、脱衣室から浴槽まで個人利用を可能とすること。（他者に見られず着替え・入浴ができるような配置とすること。） | □はい □いいえ
| △ |  | 洗濯機設置スペースを設けること。 | □はい □いいえ
医務室 | ○ | ６１条4項3号 | 医療法第一条の五第二項 に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 | □はい □いいえ
| □ | 2-1(7) | 医務室は、入院施設を有しない診療所として医療法（昭和23年法律第205号）第７条第１項の規定に基づく都道府県知事の許可を得ること。 | □はい □いいえ
調理室 | ○ | ６１条4項第４号 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 | □はい □いいえ
| ○６１条４項第４号 |  | サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。 | □はい □いいえ
| □ | 2-1(8) | 調理室には食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 | □はい □いいえ
| △ |  | 調理職員専用の便所、手洗い設備及び休憩室を設けること。 | □はい □いいえ
ユニット及び浴室 | ○ | ６１条5項 | ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りではない。 | □はい □いいえ
一 ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有効な傾斜路を有する場合又は車イス若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上）有すること。
二 ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
廊下幅 | ○ | ６１条6項1号 | 廊下の幅は1.5ｍ以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8ｍ以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、これによらないことができる。 | □はい □いいえ
| ● | 140条の4第7項
| □ | 2-1(5) | 中廊下…廊下の両側に居室、共同生活室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下
[5-4(10)]
| □ | 2-1(5) | 廊下の幅は、入居者の身体的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたものである。 | □はい □いいえ
[5-4(10)]
| □ | 2-1(12) | 廊下の幅は、内法によるものとし、手すりから測定することとする。 | □はい □いいえ
| □ | 5-4(10) | 「廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合」とは、アルコーブを設けることなどにより、入居者、職員等がすれ違う際にも支障が生じない場合を想定している。 | □はい □いいえ
| ■ | 3(2)
消化設備 | ● | 140条の4第7項 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 | □はい □いいえ
| ■ | 3-3-2(1)⑤ロ | 消化設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に配置しなければならない。 | □はい □いいえ
常夜灯 | ○ | ６１条6項2号 | 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 | □はい □いいえ
手すり | ○ | ６１条6項3号 | 廊下及び階段には手すりを設けること。（両側） | □はい □いいえ
階段 | ○ | ６１条6項4号 | 階段の傾斜は、緩やかにすること。 | □はい □いいえ
傾斜路 | ○ | ６１条6項5号 | ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りではない。 | □はい □いいえ
| □ | 2-1(6) | 傾斜路は、入居者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜は緩やかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。 | □はい □いいえ
汚物処理 室 | □ | 2-1(9) | 汚物処理室は、他の設備と区分された一定のスペースを有すれば足りるものであること。ただし、換気及び衛生管理等に十分配慮すること。 | □はい □いいえ
| △ |  | ユニットごとに、他の設備と区分して設置すること。 | □はい □いいえ
| △ |  | 洗浄槽及び洗濯機を設置すること。 | □はい □いいえ
汚物処理施設、便槽 | □ | 2-1(10) | 浄化槽その他の汚物処理施設及び便槽を設ける場合には、居室、共同生活室及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。 | □はい □いいえ
会議室 | △ |  | 会議室（職員会議等のできる場所）を設けること。 | □はい □いいえ
倉庫 | △ |  | 倉庫（物品倉庫、食品倉庫）を設けること。 | □はい □いいえ
外構等 | △ |  | 建物の外回りやベランダを入居者が楽しんだり活動できるよう活かすこと。 | □はい □いいえ
駐車場 | △ |  | 十分な駐車場を確保すること。（職員用を含む） | □はい □いいえ
サテライト | ○６１条７項 |  | 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。 | □はい □いいえ
| □ | ７－２（２） | 「密接な連携を確保できる範囲内」とは、通常の交通手段を利用して、おおむね１５分以内で移動できることを目安とする。 | □はい □いいえ
その他 | □ | ２（４） | 便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備のもつ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 | □はい □いいえ
| ■ | 3(1)