## 医療院－従来型
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 介護医療院－従来型 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
※チェック欄に✓、その他の必要項目に内容を記載してください。
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 事業所外部－看板 | 「介護医療院」という文字が使用されている事業所名等を明記した看板明記した看板を開設時に掲示している。
【一部転換の場合】 フロアマップ等の館内表示等により、医療機関と介護医療院との区分を明確に表示している。
| 構造 | 日照（採光）、通風（適温保持）に配慮されている。
転倒による事故防止のための段差解消等の対策がなされている。（スロープの設置等）
手すりを廊下、階段等に適切に設けている。
空調設備が整備されている。
□食堂 □機能訓練室 □レクリエーション・ルーム □談話室 □療養室 □浴室・脱衣所 □診察室 □処置室
床材は、滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質である。又はその対策を講じている。
家庭的な雰囲気を確保するため、絵画、植木鉢等の配置や壁紙の工夫等に努めている。
| 玄関及び廊下 | 段差解消の対策がなされてる。
車いす、歩行器、ストレッチャー等の通行に支障のない幅員が確保されている。
| 食堂 | 出入口は、車いす、歩行器等の使用に配慮されている。
身体機能の低下に配慮されたテーブル、椅子等が揃っている。
洗面台は身体の不自由な者が利用するのに適したものである。
| 洗面スペース（※食堂以外の居室内等） | 身体の不自由な者が利用するのに適したものである。
洗面台に共用タオルを取り付けていない。
| 談話室 | 入所者同士や入居者とその家族が談話を楽しめる広さを有している。
ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備えている。
| 機能訓練室 | 機能訓練を行うのに十分な広さを有し、必要な器械・器具を備えている。
| レクリエーション・ルーム | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えている。
| 診察室 | 入所者を診察するために必要な医薬品及び医療機器を備えている。
| ※単独型の場合 | 臨床検査施設は、病院又は診療所に設置される臨床検査施設に求められる検査基準及び構造設備基準を満たすものである。
| ※単独型の場合 | 調剤を行う施設は、病院又は診療所に設置される調剤所に求められる検査基準及び構造設備基準を満たすものである。
| 処置室 | 診察室と処理室（一部）の兼用の有無 （有 ・ 無）
入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する。
| ※単独型の場合 | 診察の用に供するエックス線装置（定格出力の管電圧（波高値とする。）が１０キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが１メガ電子ボルト未満のものに限る。）である。
| サービス・ステーション | 看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、療養室のある階ごとに療養室に近接して設けている。
病院情報端末システムの端末、ナースコール、電話、書類保管庫等の必要な備品を備えている。
| 療養室 | 段差解消の対策がなされている。
窓やドアには、徘徊及び転落を防止するための対策がなされている。
| ※多床室の場合 | 家具、パーティション、カーテン等の組合せにより、室内を区分し、入所者同士の視線等を遮断し、プライバシーの確保に配慮できている。
| ※多床室の場合 | 家具、パーティション等の固定により、車椅子がベッドに横付けできない等、入所者の安全の確保に支障をきたす配置になっていない。
適切な機能を備えたベッドを用意されている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えている。
| トイレ | 設備は身体の不自由な者が利用するのに適したものである。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
男子用・女子用の区別の有無 （有 ・ 無）
| 浴室 | 廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差がない。
脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないような配慮をしている。
出入りに当たってストレッチャー等の移動に支障がない幅員が確保されている。
洗い場・浴室は身体の不自由な者が利用するのに適したものである。
一般浴槽のほか、身体機能の低下に配慮した特別浴槽を設けている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
浴槽はやけど等の事故を防止することのできる仕様になっている。
| 洗濯室 | 入所者の衣服を洗濯できるしつらえとなっている。
| 厨房 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いている。
食器、調理器具等を消毒する設備、保管する設備、防虫及び防鼠の設備を設けている。
食品庫は、衛生上の配慮がされている。
調理済食品を保冷、保温するための設備を設け、適温による食事の提供が可能となっている。
食事を提供する場合、食品衛生法上の届出の有無等について、保健所に相談・確認している。
| 事務室／相談スペース | 専用の事務室を設け、利用申込みの受付、相談等に対応する適切なスペースが確保できていること。
| 設備及び備品 | 必要な設備及び備品等が確保されている。
□送迎車両（ ）台 □机 □電話 □ＦＡＸ □コピー機 □パソコン □整理棚（鍵付き） □その他（ ）
車椅子、ギャッチベッド、ストレッチャー等を備えている。
防災制御盤、ナースコール受信盤等は、サービス・ステーション、事務室等の見やすい場所に設置している。
| 掲示物 | 事務所内の利用者や利用者家族が見やすい場所に掲示されている。
□運営規程の概要 □従業者の勤務体制 □事故発生時の対応 □苦情処理の体制 □第三者評価の実施状況 □協力病院 □利用料その他の費用の額
| 汚物処理室 | 他の設備と区分された一定のスペースを有するもので、換気及び衛生管理等に十分配慮したものである。
療養室、談話室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けている。
| 非常災害時への対応 | 災害等非常時の避難経路（最低２方向）が確保されている。
自動火災報知機、火災通報装置、スプリンクラー設備、消火器の設置ができている。
非常災害時に際して必要な設備・備品について、所管の消防署に相談・確認し設置している。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。