## （地蜜）特養－従来型
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （地域密着型）介護老人福祉施設－従来型 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
※チェック欄に✓、その他の必要項目に内容を記載してください。
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 事業所外部－看板 | 事業所番号、事業所名、サービス種別等を明記した看板を開設時に掲示している。
| 構造 | 日照（採光）、通風（適温保持）に配慮されている。
バリアフリーに配慮した設備構造となっている。
手すりを廊下、食堂及び機能訓練室、居室、トイレ、浴室等に適切に設けている。
空調設備が整備されている。
□食堂及び機能訓練室 □居室 □浴室・脱衣所 □医務室 □静養室 □面談室
床材は、滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質である。又はその対策を講じている。
| 玄関及び廊下 | 段差解消の対策がなされてる。
車いす、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されている。
玄関には、徘徊予防の対応が取られている。 具体的な配慮（ ）
| 食堂及び機能訓練室 | 出入口は、車いす、歩行器等の使用に配慮されている。
入所者全員が一度に食事、作業等ができるテーブル、椅子を設置している。
洗面台の水道栓は、自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものとしている。
| 洗面スペース（※食堂以外の居室内等） | 居室のある階ごとに設けている。
洗面台の水道栓は、自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものとしている。
洗面台に共用タオルを取り付けていない。
| 医務室 | 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えている。
| 介護職員室 | 居室のある階ごとに居室に近接して設けており、必要な備品をそろえている。
| 看護職員室 | 必要な備品をそろえている。
| 居室 | 段差解消の対策がなされている。
窓やドアには、徘徊及び転落を防止するための対策がなされている。
| ※多床室の場合 | 家具、パーティション、カーテン等の組合せにより、室内を区分し、入所者同士の視線等を遮断し、プライバシーの確保に配慮できている。
| ※多床室の場合 | 家具、パーティション等の固定により、車椅子がベッドに横付けできない等、入所者の安全の確保に支障をきたす配置になっていない。
エアコン、照明器具等のスイッチ類は、入居者が利用しやすいように配慮している。
ドアには、鍵（居室内側から施錠でき、かつ、緊急時には居室外から開錠できるもの）が設置されている。
適切な機能を備えたベッドを用意されている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えている。
| 静養室 | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けている。
適切な機能を備えたベッドを用意されている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えている。
| トイレ | 機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮している。
手摺等を適切に設置している。
一般浴槽のほか、身体機能の低下に配慮した特別浴槽を設けている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
男子用・女子用の区別の有無 （有 ・ 無）
| 浴室 | 廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差がない。
脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないような配慮をしている。
洗い場・浴室に適切に手摺等が設置されている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
浴槽はやけど等の事故を防止することのできる仕様になっている。
| 洗濯室 | 入所者の衣服を洗濯できるしつらえとなっている。
| 厨房 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いている。
食器、調理器具等を消毒する設備、保管する設備、防虫及び防鼠の設備を設けている。
食品庫は、衛生上の配慮がされている。
調理済食品を保冷、保温するための設備を設け、適温による食事の提供が可能となっている。
食事を提供する場合、食品衛生法上の届出の有無等について、保健所に相談・確認している。
| 面談室 | 専用の面談室を設け、適切なスペースが確保し、テーブル、椅子を設置している。
| 事務室／相談スペース | 専用の事務室を設け、利用申込みの受付、相談等に対応する適切なスペースが確保できていること。
| 設備及び備品 | 必要な設備及び備品等が確保されている。
□送迎車両（ ）台 □机 □電話 □ＦＡＸ □コピー機 □パソコン □整理棚（鍵付き） □その他（ ）
防災制御盤、ナースコール受信盤等は、事務室等の見やすい場所に設置している。
| 掲示物 | 事務所内の利用者や利用者家族が見やすい場所に掲示されている。
□運営規程の概要 □従業者の勤務体制 □事故発生時の対応 □苦情処理の体制 □第三者評価の実施状況 □協力病院 □利用料その他の費用の額
| 介護材料室 | 必要な備品をそろえている。
| 汚物処理室 | 他の設備と区分された一定のスペースを有するもので、換気及び衛生管理等に十分配慮したものである。
居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けている。
| 非常災害時への対応 | 災害等非常時の避難経路（最低２方向）が確保されている。
自動火災報知機、火災通報装置、スプリンクラー設備、消火器の設置ができている。
非常災害時に際して必要な設備・備品について、所管の消防署に相談・確認し設置している。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。