## 短期入所療養介護－病院・診療所
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 短期入所療養介護－病院・診療所 |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  |  | ）
※チェック欄に✓、その他の必要項目に内容を記載してください。
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 事業所外部－看板 | 事業所番号、事業所名、サービス種別等を明記した看板を開設時に掲示している。
【病院又は診療所に併設される場合】 病院・診療所と老人保健施設の区分について、利用者の処遇に支障がないよう、表示等により可能な限り明確にしている。
| 構造 | 日照（採光）、通風（適温保持）に配慮されている。
転倒による事故防止のための段差解消等の対策がなされている。（スロープの設置等）
手すりを廊下、階段等に適切に設けている。
空調設備が整備されている。
□食堂 □機能訓練室 □療養室 □浴室・脱衣所 □診察室
床材は、滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質である。又はその対策を講じている。
| 玄関及び廊下 | 段差解消の対策がなされてる。
車いす、歩行器、ストレッチャー等の通行に支障のない幅員が確保されている。
| 食堂 | 出入口は、車いす、歩行器等の使用に配慮されている。
身体機能の低下に配慮されたテーブル、椅子等が揃っている。
洗面台の水道栓は、自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものとしている。
| 洗面スペース（※食堂以外の居室内等） | 療養室のある階ごとに設けている。
洗面台の水道栓は、自動水栓、レバー式等の高齢者が使いやすいものとしている。
洗面台に共用タオルを取り付けていない。
| 機能訓練室 | 運動機能やＡＤＬの改善に適した器械、器具を備えている。
| 診察室 | 利用者を診察するために必要な医薬品及び医療機器を備えている。
| サービス・ステーション | 看護・介護職員が利用者のニーズに適切に応じられるよう、療養室のある階ごとに療養室に近接して設けている。
病院情報端末システムの端末、ナースコール、電話、書類保管庫等の必要な備品を備えている。
| 療養室 | 段差解消の対策がなされている。
窓やドアには、徘徊及び転落を防止するための対策がなされている。
| ※多床室の場合 | 家具、パーティション、カーテン等の組合せにより、室内を区分し、利用者同士の視線等を遮断し、プライバシーの確保に配慮できている。
| ※多床室の場合 | 家具、パーティション等の固定により、車椅子がベッドに横付けできない等、利用者の安全の確保に支障をきたす配置になっていない。
適切な機能を備えたベッドを用意されている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えている。
| トイレ | 療養室のある階ごとに設けている。
常夜灯を設けている。
設備は身体の不自由な者が利用するのに適したものである。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
男子用・女子用の区別の有無 （有 ・ 無）
| 浴室 | 廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差がない。
脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないような配慮をしている。
出入りに当たってストレッチャー等の移動に支障がない幅員が確保されている。
洗い場・浴室は身体の不自由な者が利用するのに適したものである。
一般浴槽のほか、身体機能の低下に配慮した特別浴槽を設けている。
ナースコール等通報装置を適切な場所に設置している。
浴槽はやけど等の事故を防止することのできる仕様になっている。
| 洗濯室 | 利用者の衣服を洗濯できるしつらえとなっている。
| 厨房 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いている。
食器、調理器具等を消毒する設備、保管する設備、防虫及び防鼠の設備を設けている。
食品庫は、衛生上の配慮がされている。
調理済食品を保冷、保温するための設備を設け、適温による食事の提供が可能となっている。
食事を提供する場合、食品衛生法上の届出の有無等について、保健所に相談・確認している。
| 事務室／相談スペース | 専用の事務室を設け、利用申込みの受付、相談等に対応する適切なスペースが確保できていること。
| 設備及び備品 | 必要な設備及び備品等が確保されている。
□送迎車両（ ）台 □机 □電話 □ＦＡＸ □コピー機 □パソコン □整理棚（鍵付き） □その他（ ）
車椅子、ギャッチベッド、ストレッチャー等を備えている。
防災制御盤、ナースコール受信盤等は、サービス・ステーション、事務室等の見やすい場所に設置している。
| 掲示物 | 事務所内の利用者や利用者家族が見やすい場所に掲示されている。
□運営規程の概要 □従業者の勤務体制 □事故発生時の対応 □苦情処理の体制 □第三者評価の実施状況
| 汚物処理室 | 他の設備と区分された一定のスペースを有するもので、換気及び衛生管理等に十分配慮したものである。
療養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けている。
| 非常災害時への対応 | 災害等非常時の避難経路（最低２方向）が確保されている。
自動火災報知機、火災通報装置、スプリンクラー設備、消火器の設置ができている。
非常災害時に際して必要な設備・備品について、所管の消防署に相談・確認し設置している。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  |  | 数量
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する形とすることを推奨します。